Jarak Tumpuan Efektif Pada Proses Pengukuran Poros

Oleh:

Th. Sukardi.

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2000

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan

informasi tentang jarak tumpuan yang paling efektif

pada prases pengukuran kelurusan paras, yang

nantinya dapat dipakai sebagai pedoman bagi para

mahasiswa pada waktu mengukur kelurusan paras baik

di dalam laboratorium pengukuran maupun di bengkel

kerja mesin.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen,

variabel yang diteliti adalah jarak tumpuan yang

dibedakan menurut teori GB.Airy yaitu 0,577 L dan

0,554 L, serta menurut tearinya Ryder GH yaitu,

1= 1,24 d . Sedangkan variabel yang akan diamati

adalah, defleksi minimum yang terjadi akibat ketiga

tumpuan tersebut. Sebagai obyek dalam penelitian ini

adalah sejumlah paras dari baja lunak dengan ukuran

panjang 400 mm x 25 mm diameter, jumlah 3 buah; dan

paras dengan ukuran panjang 600 mm x 25 mm diameter,

jumlah 3 buah. Instrumen yang dipakai untuk mengukur

defleksi paras adalah Jam Ukur yang telah

dikalibrasi merek Kunkel dengan ketelitian 0,001

mm.Penelitian dilaksanakan di Labaratarium Metralagi

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNY.

Data yang didapat dianalisis dengan analisis

diskriptif.

Ul1asil"penelitian"'menunjukkanhbahwa;jarak'tumpu

yang efektif adalah menurut teorinyaRyder GH yaitu

1=1,24 d, ini terjadi pada paras dengan ukuran

panjang 600mm x 25mm diameter,besarnya defleksi

merata di tiga tempat yaitu -5; -7,3; -6 mikran. Dan

dari data ini pula dapat diketahui bahwa ada

keterkaitan antara jarak tumpu dengan panjang paras,

yaitu pada poras yang pendek 400mm defleksi yang

terjadi tidak merata hanya di tengah, sedang pada

poros yang panjang 600mm defleksi yang terjadi

merata di tiga tempat.